## 台账列表
市生态环境局大鹏管理局2022年4月21日-5月19日双随机抽查情况公示表
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查结果时间 | 检查情况 | 处理结果
1 | 大鹏新区 | 溪涌水质净化站 | 一般监管对象 | 2022-04-21 | 现场检查时该站在线监测系统和污水处理设施在运行，总排放口有水排放，采样人员在总排放口采样一份。 | 未发现环境违法行为
2 | 大鹏新区 | 小宝塑胶（深圳）有限公司 | 重点监管对象 | 2022-04-25 | 该公司废气处理设施运行正常，生产工序产生的废气经管道收集至楼顶废气处理设施处理后高空排放，危废按要求贮存并委托有资质单位转运处置。 | 未发现环境违法行为
3 | 大鹏新区 | 深圳市大鹏新区收成好纸品厂 | 一般监管对象 | 2022-05-07 | 现场检查时，该公司正在生产，清洗废水交由第三方有资质的环保公司转运，签有转运合同，有转运联单。 | 未发现环境违法行为
4 | 大鹏新区 | 深圳市南澳经济发展有限公司龙南加油站 | 一般监管对象 | 2022-05-09 | 现场检查时，加油枪密封罩完好，回收泵正常工作，有配备拉断截止阀，储油罐安装电子液位计，有做油气回收系统检查维护并记录，已填报年度执行报告。 | 未发现环境违法行为
5 | 大鹏新区 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 重点监管对象 | 2022-05-11 | 该医院配套建有污水处理设施，现场检查时，污水处理设施和在线监测系统运行正常，处理后的污水排入市政管网，有运行台账记录。 | 未发现环境违法行为
6 | 大鹏新区 | 深圳市元美印刷有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-13 | 现场检查时，该公司在生产，印刷废气经收集处理后高空排放，清洗废水交给有资质的公司转移处置，有转移处置合同和联单。 | 未发现环境违法行为
7 | 大鹏新区 | 中海油深圳电力有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-16 | 现场检查时，该公司在生产，排放口有水排放，采样人员在废水总排口采水样一份，6号和8号机组在运行，采样人员在两台机组废气排放口各采集废气样品一份，该公司危险废物交给有资质的公司转移处置，已填报上年度执行报告。 | 未发现环境违法行为
8 | 大鹏新区 | 深圳无限能源科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-17 | 现场检查时，该公司在生产，废气处理设施在运行，采样人员在废气排放口采集废气样品一份，产生的危险废物按要求收集储存，委托有资质的公司转移处置，有转移处置合同和联单。 | 未发现环境违法行为
9 | 大鹏新区 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳大鹏加油站 | 一般监管对象 | 2022-05-19 | 该加油站已安装油气回收在线监测系统，现场检查时油气回收系统和在线监测在运行，危险废物交给有资质的公司转移处置。 | 未发现环境违法行为